VOCI DI CAPITOLATO

Progettazione a norma di legge di un sistema di prevenzione e  protezione contro le cadute dall’alto da predisporre nel fascicolo tecnico della copertura e  contenga:

· elaborato grafico della copertura contenete la disposizione dei dispositivi di ancoraggio

· indicazioni per l’accesso e percorso in sicurezza

· relazione tecnica illustrativa

· verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi

· dimensionamento del sistema di arresto caduta o progetto del fabbricante